Приложение №3

## ДО

НС на БЧК

Бул. Джеймс Баучер № 76

1407 София

О Ф Е Р Т А

от:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за определяне на изпълнител с предмет:

“Изготвяне на технически и конструктивен проект на Фотоволтаичната централа Доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – фотоволтаична централа с обща мощност – 115.2 kWp”

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

“Изготвяне на технически и конструктивен проект на Фотоволтаичната централа Доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – фотоволтаична централа с обща мощност – 115.2 kWp”

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата

- Срок за изготвяне на технически и конструктивен проект на Фотоволтаичната централа - Становище част електрическа и Становище част конструктивна и всички задължителни елементи съгласно приложимото българско законодателство.  ............. (.............. с думи) работни дни (не повече от 10 работни дни), считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

2. Срок за доставка на компонентите............. (.............. с думи) календарни дни (не повече от 15 календарни дни).

3. Срок за изграждане ............. (.............. с думи) календарни дни (не повече от 20 календарни дни).

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

След като се запознахме с условията за участие, съгласно утвърдената документация, предлагаме да изпълним горецитираната поръчка в пълно съответствие с изискванията на възложителя и документацията за участие.

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на НС на БЧК (наименование на бенефициента) | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Гаранционния срок на цялата система в календарни месеци (който срок не следва да е по-малко от 60(шестдесет) календарни месеца) |  |  |
| Гаранционния срок на извършените монтажни дейности (с думи) години (който не трябва да е по-малко от 5(пет) години, считано от датата на подписване на Протокол за установяване годността на строежа (Приложение №15 към Наредба №3/31.07.2003г.). |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата - съгласно приложимото българско законодателство. |  |  |
| Вид, Оборудване/ Дейност, Марка, Количество, Предлагано техническо решение, гаранционен срок на отделните компоненти. Да се посочи модел, марка, технически параметри. |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Обучение на 2 броя служители на БЧК. |  |  |
| Други: По преценка на кандидата. |  |  |

Забележки:

1.В колона „Предложение на кандидата“ от таблицата участникът следва да попълни задължително марка, модел и производител на предлаганите фотоволтаични панели и инвертори, а за останалите позиции само ако е приложимо. В тази колона участникът посочва и всички  техническите параметри на предложението си за всяка позиция, така че да може да се установи по безспорен начин съответствието с изискванията на възложителя;

2.За позициите, за които е необходимо да се предвиди комплект, конкретният обем и количества, включени в комплекта, са съобразно изискуемите Технически и количествени спецификации и други изисквания към предмета на поръчката , посочени в Заданието за оферта.

1. Ще изготвим всички необходими документи свързани с административните процедури относно разрешение за одобрение на изготвените проекти, изграждане, присъединяване и всички останали дейности по въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната централа, както и прецесулно ще представляваме Възложителя пред всички органи  в споменатите административни процеси.

2. Фотоволтаични панели (соларни модули), които ще бъдат доставени ще са нови и неупотребявани и произведени не по-рано от януари 2023г., ще имат маркировка “CE”, и ще са окомплектовани с техническа документация на български език и инструкции за монтаж и поддръжка на български език;

3. Съгласни сме при упълномощаване от страна на Възложителя да предприемем действия по издаване на разрешение за строеж съгласно чл.147, ал.1, т.14 от Закона за устройство на територията.

4. Съгласни сме при упълномощаване от страна на Възложителя да предприемем всички действия по представляването му при въвеждане на обекта в експлоатация и присъединяването му към електропреносната мрежа на Еврохолд / “Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД..

5. Съгласни сме при упълномощаване от страна на Възложителя да го представляваме пред всички органи и институции имащи отношение за въвеждане на обекта в експлоатация и присъединяването му към електропреносната мрежа на Еврохолд / “Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД.

6. Запознати сме с проекта за договор и заданието за оферта и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложени от Възложителя. Ако участникът бъде определен за изпълнител, ще подпишем този договор, допълнен с параметрите съгласно резултата от проведената поръчка.

7. Съгласявам се БЧК да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (когато участникът е физическо лице)

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

Крайната цена за изпълнение на поръчката, включва всички преки и непреки разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение на договора, в т.ч. гаранционна поддръжка, транспортни разходи, разходи за провеждане на необходимите тестови изпитвания, всякакви данъци, такси, както и печалбата на Изпълнителя.

Посочената цена не включва таксите свързани с административните процедури относно разрешение за одобрение на изготвените проекти, изграждане, присъединяване и всички останали дейности по въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната централа.

| № | Описание на доставките/услугите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева | Обща цена в лева без ДДС | Обща цена в лева с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготвяне на технически и конструктивен проект на Фотоволтаичната централа | 1 |  |  |  |
| 2 | Доставка на Системата, ведно с всички нейни модули, компоненти и/или свързващи и допълващи елементи | 1 |  |  |  |
| 3 | Монтаж | 1 |  |  |  |
| 4 | Обучение на 2 броя служители | 1 |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността с ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Начин на плащане –по банков път .

Банкова сметка:

Титуляр на сметката ………………………………………….

Банка: ………………………………………………………….

BIC: …………………………………………………………….

IBAN: …………………………………………………………..

Адрес на обслужващата банка: ………………………………

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1.	От кандидат производител - декларация (свободен текст), че същият е производител на предлаганите панели и притежава всички права върху производството им; от участник който не е производител - оригинал или заверено за вярност копие на документ (оторизационно писмо, договор с производител на предлаганите изделия, или всякакъв друг документ), доказващ, че участникът е оторизиран от производителя или от официален представител на производителя за дейностите по доставка, монтаж и сервизно обслужване на предлаганите панели за Република България;

2.	Попълнена Декларация Обр.1;

3.	Попълнена Декларация Обр.2. Кандидатът следва да е изградил за последните три години, минимум една фотоволтаична централа с капацитет мин. 115 kW. Под изграждане следва да се разбира цялостния процес от проектиране до въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната централа;

4.	Копие на регистрация в Централния професионален регистър на строителя  Трета група: строежи от енергийната инфраструктура, строежи от втора и трета категория;

5.	Копие от застрахователна полица „Професионална отговорност на участниците в строителството”, с лимит на отговорност не по-малко от 250 000 лв. , която следва да е в срок на валидност;

6.	Списък на екипа, ангажиран с изпълнението на поръчката, съдържащ следната информация: имената; позицията, която ще изпълнява лицето; професионалната компетентност – вид (наименование) на документ (диплома, сертификат и т.н.), номер на документа, дата на издаване; дата на валидност на документа; орган или служба, издала документа, както и дали лицето е служител на участника или е осигурено от подизпълнителя или трето лице.

Съгласно посочените в заданието/ поканата за предоставяне на оферта

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)