**ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА**

**Предмет на търга: Ремонт на електрическа подстанция в ПСБ Стара Загора 2024 г.**.

1. **Съществуващо положение:**

Комплексната разпределителна уредба (КРУ) подстанция 20 кВ в ПСБ Стара Загора не е ремонтирана от въвеждането и в експлоатация, а именно от 1971 г. Оборудването е морално остаряло (използват се маломаслени прекъсвачи, производство преди 1971 г.), амортизирано, отдавна спряно от производство, което е и причина за чести изключвания и трудната поддръжка при осигуряване на резервни части.

1. **Срок за изпълнение:**

**-** *Срок за изпълнение предмета на търга – 30.12.2024 г.*

1. **Условия за изпълнение предмета на търга:**

Кандидатите в тръжната процедура следва да извършватвъзложените работи по предмета на търга със свои средства, работна ръка и технически изправна механизация, отговаряща на противопожарните и екологични изисквания.

**Специфични условия:**

Да се спазят правилата и изискванията на:

* Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи, в сила от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);
* Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии ;
* Наредба № 14 от 15.06.2005 г за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия
* Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
* Правила за измерване на количеството електрическа енергия;
* Наредба № РД-02-20-01 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;

1. **Информация за Възложителя:**

Възложител – „ЛУКОЙЛ България” ЕООД, гр. София, 1303, бул. „Тодор Александров” № 42, ЕИК 121699202, тел. 02/9174283

1. **Ограничителни условия:**

Участниците в тръжната процедура трябва да са юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Регистрация в Камарата на строителите за съответните строително- монтажни дейности.

Изпълнителят следва с предоставени референции да потвърди възможностите си за извършване на исканата услуга с необходимото качество.

1. **Начин и условия за посещения на място:**

Огледът на обектите на Възложителя за участниците в тръжната процедура, може да се извърши след предварително уточнена дата и час на посещение, но не по-късно от крайния срок за подаване на офертите.

Уточняването на датите и часовете за посещение и оглед от страна на участниците следва да се извърши предварително в срок от поне три работни дни на следните телефони:

Р-л РЗ ПСБ Стара Загора – Продан Проданов – тел. 0887 475 626

Експерт енергийно управление ОЕТП – Калин Стефанов – тел. 0885 880 869

Неизвършването на оглед от страна на претендента/ кандидата и непознаването на условията за изпълнение предмета на търга в обекта не е основание за искане на промяна на ценовите условия при изпълнение на последващи договорни задължения от негова страна.

1. **Изисквания към претендентите/кандидатите, които участват в търга:**

* Референции: Изпълнителят следва да потвърди възможностите си за извършване на исканата услуга в посочените срокове и с необходимото качество.
* Регистрация в Камарата на строителите. Изпълнителят следва да докаже възможностите си за извършване на СМР на обекти I и II категория по ЗУТ.
* Изпълнителят да удостовери техническата правоспособност на проектантите си съгласно чл. 229 т. 1. от ЗУТ.
* Изпълнителят следва да гарантира документално съответствието на всички вложени съоръжения и материали, валидирани по законоустановения ред и в съответствие с действащите наредби към чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
* Изпълнителят трябва да предостави календарен график за изпълнение на заданието.