ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГ

„Калибриране на резервоари за светли горива и ВВГ на бензиностанции на „Лукойл България“ ЕООД през 2024 г.”

Веригата бензиностанции на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД наброява 194 обекта, намиращи се на цялата територия на Република България. Точните им адреси и местонахождение са дадени в Приложение № 1 (Списък на обектите от веригата бензиностанции на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД с посочени адрес и местонахождение) към Общи сведения.

Бензиностанциите на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД представляват търговски комплекси, извършващи търговия със стоки и петролни продукти, в т. ч.: светли горива, втечнен въглеводороден газ (пропан-бутан) и компресиран природен газ (метан). Като цяло основното им предназначение е непрекъснато предлагане на качествени услуги.

Изпълнението на тези основни цели, както и съответствието на обектите с изискванията на българското законодателство за безопасни условия на труд и експлоатация, както и на всички екологични норми и стандарти е предпоставка/условие за качественото поддържане, инспекция на функционалните и експлоатационните параметри в норма и непрекъсваем режим на работа.

Отчитайки изброените по-горе цели „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД организира търг за избор на фирма, която е в състояние да предложи най-качествената услуга  “  „Калибриране на резервоари за светли горива и ВВГ на бензиностанции на „Лукойл България“ ЕООД през 2024 г.”

- Предмет на настоящия търг  включва калибриране на резервоари за светли горива и ВВГ, в т.ч: почистване на дизеловите резервоари и дрениране на бензиновите, опразване и съхранение на горивата в собствен транспорт, дегазиране, геометрично рекалибриране, пломбиране на измервателна система, люк и измерителни отвори съгласно схемите за пломбиране посочени в Свидетелства за одобрен тип.

На Участникът се предоставя график за изпълнение на работите по бензиностанциите на база „Приложение № 3 - План за изпълнение по месеци. Съобразявайки се с Приложенията, участникът изготвя подробен график за изпълнение,  спазвайки месеца и посочвайки продължителност на изпълнение за всеки конкретен обект в календарни дни, като продължителността включва времето, необходимо за самото изпълнение на работите на бензиностанцията

Дейностите по извършване на услуги обхватът на дейностите по предмета на търга са описани в Приложение № 2  (Количествено – стойностна сметка), включващо следните основни видове дейности:

- Прилагане на изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Изваждане на горивото и съхранението му в бензиновоз на претендента;

- Разфланцаване на люковете на резервоарите за ДГ;

- Дегазиране и почистване на резервоарите за ДГ;

- Калибриране на резервоарите;

- Зафланцване на люковете на резервоарите;

- Дрениране на резервоарите за светли горива;

- Изваждане на горивото и съхранението му в бензиновоз на претендента;

- Калибриране на резервоарите;

- Изготвяне на протокол Приложение №5 за почистване на резервоар с описание на количеството изваден  негоден отпадък (утайка);

- Издаване на идентифиационен документ, удостоверяващ количеството на почистен опасен отпадък;

- Метрологична проверка на нивомерната система;

- Издаване на калибровъчна таблица със стойности и отбелязано „мъртво ниво“ ;

Офертната цена за обектите от трите района се формира на базата на попълнено от участника в търга Приложение  № 2  - Количествено-стойностна сметка.

- Дейността, предмет на търга, се прилага на територията на Република България и обхваща всички бензиностанции, собственост на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД, съгласно Приложение № 1 към Общи сведения.

Договор ще бъде подписан с кандидата, предложил най-добри условия за услугата.

- Договорът с избраната фирма се сключва за една година.

- Участниците в търга трябва да бъдат български юридически лица.