**Техническо задание**

НИС ПЕТРОЛ ЕООД

Предварителна квалификация на фирми за почистване на резервоари на обект Петролна база гр. Костинброд, собственост на „НИС Петрол“ ЕООД.

**Предмет:**

* Почистване на надземни/подземни, рулонни, тандемни резервоари;
* Изготвяне на план за безопасност при извършване на опасни дейности;
* Определяне на опасна зона и охраната и по време на извършване на почистването;
* Издаване на надлежен на протокол за извършено почистване след приключване на дейностите и индентификационна карта на опасния отпадък;
* Извозване на отпадачния продукт;

1. **Видове услуги и технически детайли:**
   1. Почистване на дъно на основна камера на надземен/подземен, рулонен, тандемен резервоар от остатъци от гориво, механични примеси, утайки и др;
   2. Почистване на стена на основна камера на надземен/подземен, рулонен, тандемен резервоар от остатъци от гориво – 60-70 см от дъното – на резервоар;
   3. Подсушаване на дъно на основна камера на надземен/подземен, рулонен, тандемен резервоар;
   4. Почистване на дъно на основна камера на надземен/подземен, рулонен, тандемен резервоар от остатъци от гориво (дизелово гориво), механични примеси, утайки и др;
   5. Подсушаване на дъно на основна камера на надземен/подземен, рулонен, тандемен резервоар;
2. Видове резервоари:
   1. Резервоар Т1 – 1500 куб.м., бензин
   2. Резервоар Т2 –1500 куб.м., бензин
   3. Резервоар Т3 –1500 куб.м., бензин
   4. Резервоар Т4 –1500 куб.м., биодизел
   5. Резервоар Т5 –2000 куб.м., дизел
   6. Резервоар Т6 –2000 куб.м., дизел
   7. Резервоар Т7 –2000 куб.м., дизел
   8. Резервоар Т8 –3500 куб.м., дизел
   9. Резервоар Т9 –50 куб.м., биодизел
   10. Резервоар Т10 –50 куб.м., биоетанол
   11. Резервоар Т11 –50 куб.м., бензин

\*Изпълнителя извършва дейностите по предмет на заданието съгласно план, уговорен минимум 1 месец предварително.

1. **Задължения и изисквания към Кандидата**:

* Да притежават актуален лиценз или разрешително, даващи право на кандидата да извърши възложеното, в съответствие с действащите наредби в Република България за срока на договора;
* Кандидатът предоставя референции за подобни услуги;
* Кандидатът приема приложението ЗБОС (Здраве, безопасност и опазване на околната среда) на НИС Петрол ЕООД.
* Кандидатът притежава застраховка професионална отговорност