**ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА**

1. **Предмет на търга** – Абонаментно обслужване на Пожароизвестителните системи /ПИС/, Пожарогасителните системи/ПГС/ и Пожарогасителните апарати /ПГА/в Петролноснабдителните бази /ПСБ/, Технологичните помпени станции /ТПС/ и в бензиностанциите на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД 2024-2027г.
2. **Кандидатът трябва да е в състояние да извършва със собствен персонал и технически средства абонаментното обслужване на следните обекти на Възложителя:**

2.1.ПИС/Пожароизвестителни системи/

1.ПСБ”Илиянци”- ”Siemens-Cerberus”- 1 бр., FS 4002 – 2 бр., MAG 2 - 1 бр.

2.ПСБ”Пловдив”- Siemens-CS1140/CC 1142 -1 бр.

3.ПСБ”Стара Загора” FS 5100 - 1бр. „Siemens-Cerberus”- 1 бр.

4.ТПС”Ихтиман”- Уни Пос- FS 5100- 1бр

5. Бензиностанция Б 204 Кулата – 1бр.

6. Бензиностанция Б 191 Кърджали – 1бр.

2.2.ПГС/Пожарогасителни системи/

2.1.1. С пяна по един брой:

1. ПСБ”Илиянци”

2.ПСБ”Карнобат”

3.ПСБ”Стара Загора”

4.ПСБ”Аспарухово”

5.ПСБ”Русе”

6.ТПС”Ветрен”

7.ТПС”Ихтиман”

2.2.2. С разпръсната струя вода:

1. ПСБ”Илиянци” – 3 бр.

2. ПСБ”Стара Загора” – 2бр.

2.3.ПГА /пожарогасителни апарати/ в следните обекти на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД:

2.3.1.В ПСБ и ТПС, общо - 495 бр.

1. ПСБ”Илиянци”

2.ПСБ”Карнобат”

3.ПСБ”Стара Загора”

4.ПСБ”Аспарухово”

5.ПСБ”Русе”

6.ТПС”Ветрен”

7.ТПС”Ихтиман”

8.ПСБ”Пловдив”

2.3.2.В бензиностанциите, общо – 1780 бр.

1. **Срок за изпълнение предмета на търга – три години, считано от 01.09.2024г.**
2. **Условия за изпълнение предмета на търга**

Кандидатите в тръжната процедура следва да извършватвъзложените работи по предмета на търга със свои средства, работна ръка и технически изправна механизация, отговаряща на противопожарните изисквания.

Кандидатите в тръжната процедура трябва да са в състояние да осигурят екипи за извършване на възложените работи в срок до 24 часа след подаване на заявка от Възложителя.

1. **Информация за Възложителя**

Възложител – „ЛУКОЙЛ България” ЕООД, гр. София, 1303, бул. „България” № 69, офис сграда Инфинити тауър, ет.17, ЕИК 121699202, тел. 02/9174267, 02/9174285

1. **Ограничителни условия.**

Участниците в тръжната процедура трябва да са юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

1. **Начин и условия за посещения на място**

Огледът на обектите на Възложителя за Абонаментно обслужване по т.2 за участниците в тръжната процедура, може да се извърши след предварително уточнена дата и час на посещение, но не по-късно от крайния срок за подаване на офертите.

Уточняването на датите и часовете за посещение и оглед от страна на участниците следва да се извърши предварително в срок от поне два работни дни на следните телефони:

ПСБ „Карнобат” – 0887474496 - г-жа Магда Георгиева

ПСБ „Стара Загора” - 0887475626 – г-н Продан Проданов

ПСБ „Пловдив” - 0885188109 – г-н Милен Милчев

ТПС „Ихтиман” – 0887497558 – г-н Красимир Георгиев

ТПС „Ветрен” – 0887493736 – г-н Атанас Танев

ПСБ „Илиянци” - 0888914709 – г-н Любчо Джукев

ПСБ „Аспарухово” - 0887464753 – г-н Живко Пенчев

ПСБ „Русе” – 0888006160 – г-н Александър Симеонов

Бензиностанция Б 191 Кърджали – 0882 464 191

Бензиностанция Б 204 Кулата – 0882 464 204

Неизвършването на оглед от страна на претендента/кандидата и непознаването на условията за изпълнение предмета на търга в отделните обекти не е основание за искане на промяна на ценовите условия при изпълнение на последващи договорни задължения от негова страна.

1. **Изисквания към претендентите/кандидатите, които участват в търга**

Всеки от кандидатите в тръжната процедура трябва да притежава Разрешение за извършване на дейности, свързани с пожарната безопасност в обектите – експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения, в съответствие НАРЕДБА № 8121з-531 от 9.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях, както и всички необходими лицензии, разрешения и застраховки, изисквани от българското законодателство и да докаже възможностите си за изпълнение предмета на търга в съответствие с изискванията на Възложителя. Претендентът трябва да предостави свидетелства за своя технически потенциал, необходима квалификация, икономическо и финансово положение. Към посочените свидетелства се отнасят документи и информация, представени от претендента съгласно **Инструкцията за претендента**, включително представени референции от досегашни възложители.