ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по проведени пазарни консултации с предмет:

„Текущ ремонт и поддържане на брегоукрепителните съоръжения по десния бряг след изтичалото на ВЕЦ „Козлодуй“ към обект за използване на остатъчния енергиен ресурс на отработената вода на АЕЦ „Козлодуй“ – ВЕЦ на ТК1“

от ..................................................................................................................................................

(наименование на участника, ЕИК, адрес, ел.поща, лице за контакт)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето индикативно предложение за изпълнение на обществена поръчка с горепосочения предмет, както следва:

Предлаганата от нас обща цена за цялостното изпълнение на поръчката е .............................................. (словом) лева, без ДДС.

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Текущ ремонт и поддържане на брегоукрепителните съоръжения

по десния бряг след изтичалото на ВЕЦ „Козлодуй“

| № | Наименование на вида работа | М-ка | количе ство | ед. цена | стойност |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Почистване от храсти | кв.м. | 240,00 |  |  |  |
| 2 | Изкореняване и извличане на единични дървета с диаметър до 40 см | бр. | 5,00 |  |  |  |
| II | ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА |  |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп и преместване до 40 м земни почви - временен път | куб.м. | 82.00 |  |  |  |
| 2 | Оформяне на откосите на пътя | кв.м. | 48.00 |  |  |  |
| 3 | Изграждане на временни рампи за слизане в коритото | куб.м. | 132.00 |  |  |  |
| 4 | Възстановяване на коритото - разваляне на отбивна дига и временни рампи - разриване земни почви с булдозер към подпорната стена | куб.м. | 212.00 |  |  |  |
| III | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп земни почви за оформяне основата на конструкцията с минимална дълбочина на изкопа 50 см. и транспорт до депо | куб.м. | 1346.00 |  |  |  |
| 2 | Уплътняване на основата на конструкцията. *Конструкцията се изпълнява при приета основа и доказана носимоспособност | кв.м. | 362.00 |  |  |  |
| 3 | Полагане на несортиран, несвързан материал, със зърнометрия 0-63 mm в зоната на конструкцията | куб.м. | 805.00 |  |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на несортирана трошено каменна фракция 16-32mm, за изравнителн пласт под конструкцията /мин. 20 cm/ | куб.м. | 79.00 |  |  |  |
| IV | ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА |  |  |  |  |  |
| 1 | Фабрични габиони, със усилен панел, от хексагонална двойно усукана телена мрежа: - антикорозионна защита - дълбоко поцинкована стомана с Galmac (Zn-5%Al-Сплави), съгласно EN 10244-2 (Табл.2, клас A) или еквивалент - растер тип 8x10 см, Ф 2.7 mm за всички панели без усиленият лицев панел - растер тип 8х10 см, Ф 3.9 mm за лицев панел (размер лицев панел 1х1м) |  | 170,00 |  |  |  |
| 1.1 | Фабричен габион 2х1х1 м | бр. | 151,00 |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на модулни армиращи елементи, от хексагонална двойно усукана телена мрежа, с фабрично вграден армиращ елемент: - антикорозионна защита - дълбоко поцинкована стомана с Galmac (Zn-5%Al-Сплави), съгласно EN 10244-2 (Табл.2, клас A) или еквивалентэи полимерно покритив, съгласно EN 10245 или еквивалент; - растер на мрежата тип 8x10, Ф2.7/3.7 mm; |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модулен елемент 4х2х1х1 м | бр. | 102,00 |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на фабрични Рено матраци, от хексагонална двойно усукана телена мрежа: - антикорозионна защита - дълбоко поцинкована стомана с Galmac (Zn-5%Al-Сплави), съгласно EN 10244-2 (Табл.2, клас A) или еквивалент и полимерно покритие, съгласно EN 10245 или еквивалент; - растер на мрежата тип 6x8, Ф2.2/3.2 mm; - мрежа за покриване на матрака с растер 6х8, ф2.2/3.2mm |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Фабричен Рено матрак 6х2х0,3 м | бр. | 51,00 |  |  |  |
| 4 | Доставка на пръстени за свързване Ф 3,0mm (1600 бр./кутия) | бр.кутии | 24,00 |  |  |  |
| 5 | Доставка на обтегачи Ф 3,9 - 1 m | бр. | 2019,00 |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на на нетъкан, иглонабит геотекстил с дренажна и разделителна функции: - якост на опън мин. 25 kN (съгласно EN 10319 или еквивалент) и CBR мин. 3700 N (EN ISO 12236 или еквивалент); - мин. тегло 300 гр./m2 (EN 9864) ; | кв.м. | 1112,00 |  |  |  |
| 7 | Камък, необходим за запълване модулите |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доставка на камък, необходим за запълване обема на габионите и модулни армиращи елементи (фракция 120 - 200 мм, ± 5%); | куб.м. | 550,00 |  |  |  |
| 7.2 | Доставка на камък, необходим за запълване обема на матраците (фракция 80 - 150 мм, ± 5%); | куб.м. | 19,00 |  |  |  |
|  | СУМА : |  |  |  |  |  |

Дата: ...........                                          					Подпис и печат: .............................................

.........................................................................

(име и фамилия, длъжност)