МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

"Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ"АД

гр.Кюстендил, +  2500 пл."17-и януари" №1

(  078/550261 факс 078/550231 e-mail  mbal_kn@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на  процедура по реда на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП „Доставка и монтаж на болнична повиквателна система за нуждите на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД“

От .......

(наименование на участника)

с ЕИК ....

(ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

представлявано от ......................,

(имената на законния или упълномощен представител)

в качеството му/ си  на Управител

(управител, прокурист, пълномощник и пр.)

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на горепосочената обществена поръчка

- Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с тях и ги приемаме без възражения. Изпълнението ще бъде осъществено съгласно всички изисквания на обществената поръчка и техническата спецификация на Възложителя. Ако бъдем определени за изпълнител ще Ви представим документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и в най-кратък срок ще сключим писмен договор.

- Предлагаме да извършим доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на системите за период от ........ месеца (минимум 24 ), предмет на поръчката в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, поканата, приложимите стандарти, в изискуемите от възложителя количества и със следните технически характеристики:

  - Отделение по Хирургия

| № | Мин. изисквания на Възложителя | Предложение на участника | Мерна ед-ца | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контролен панел 4M |  | бр. | 2 |
| 2 | Рамка за повърхностен монтаж |  | бр. | 2 |
| 3 | Стаен панел с дисплей BUS/SCS-4М, антибактериален |  | бр. | 12 |
| 4 | Надвратен индикатор LED 2M |  | бр. | 12 |
| 5 | Захранващ блок 1.2A за DIN шина 8М |  | бр. | 2 |
| 6 | Захранване 230 V/24 V - 2.5 A 6М |  | бр. | 2 |
| 7 | КИТ конфигуратор от 0 до 9 - Адресни x 10, инструмент и аксесоари за монтаж |  | бр. | 5 |
| 8 | Бутон с корда и LED 2M |  | бр. | 41 |
| 9 | Конзола открит монтаж 2M |  | бр. | 41 |
| 10 | Кабел J-Y(St)-Y 2x2x0.80/S червен, E клас |  | 100м. | 10 |
| 11 | Кабелен канал 30/30 |  | м. | 1000 |

  - Отделение по Педиатрия

| № | Мин. изисквания на Възложителя | Предложение на участника | Мерна ед-ца | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контролен панел 4M |  | бр. | 4 |
| 2 | Рамка за повърхностен монтаж |  | бр. | 4 |
| 3 | Стаен панел с дисплей BUS/SCS-4М, антибактериален |  | бр. | 19 |
| 4 | Надвратен индикатор LED 2M |  | бр. | 19 |
| 5 | Захранващ блок 1.2A за DIN шина 8М |  | бр. | 2 |
| 6 | Захранване 230 V/24 V - 2.5 A 6М |  | бр. | 2 |
| 7 | КИТ конфигуратор от 0 до 9 - Адресни x 10, инструмент и аксесоари за монтаж |  | бр. | 15 |
| 8 | Бутон с корда и LED 2M |  | бр. | 45 |
| 9 | Конзола открит монтаж 2M |  | бр. | 45 |
| 10 | Кабел J-Y(St)-Y 2x2x0.80/S червен, E клас |  | 100м. | 15 |
| 11 | Кабелен канал 30/30 |  | м. | 1500 |

  - Отделение по Ортопедия и травматология

| № | Мин. изисквания на Възложителя | Предложение на участника | Мерна ед-ца | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контролен панел 4M |  | бр. | 2 |
| 2 | Рамка за повърхностен монтаж |  | бр. | 2 |
| 3 | Стаен панел с дисплей BUS/SCS-4М, антибактериален |  | бр. | 4 |
| 4 | Надвратен индикатор LED 2M |  | бр. | 4 |
| 5 | Захранващ блок 1.2A за DIN шина 8М |  | бр. | 2 |
| 6 | Захранване 230 V/24 V - 2.5 A 6М |  | бр. | 2 |
| 7 | КИТ конфигуратор от 0 до 9 - Адресни x 10, инструмент и аксесоари за монтаж |  | бр. | 10 |
| 8 | Бутон с корда и LED 2M |  | бр. | 18 |
| 9 | Конзола открит монтаж 2M |  | бр. | 18 |
| 10 | Кабел J-Y(St)-Y 2x2x0.80/S червен, E клас |  | 100м. | 4 |
| 11 | Кабелен канал 30/30 |  | м. | 300 |